平顶山市卫东区教育体育局平顶山市卫东区建设路小学报告厅座椅及设备采购项目

招  标 文 件

采   购   人：平顶山市卫东区教育体育局

采购代理机构：河南宇星工程管理有限公司

日        期：二〇二五年六月

目   录

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	9

第三章、评标办法	22

第四章 采购清单及要求	30

第五章 合同条款及格式	51

第六章  投标文件格式	55

# 第一章 招标公告

【平公资采2025470号】平顶山市卫东区教育体育局平顶山市卫东区建设路小学报告厅座椅及设备采购项目--公开招标公告

项目概况

平顶山市卫东区教育体育局平顶山市卫东区建设路小学报告厅座椅及设备采购项目的潜在投标人应在平顶山市公共资源交易中心网站获取招标文件，并于2025年7月2日8时40分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：平卫采招标-2025-6

2、项目名称：平顶山市卫东区教育体育局平顶山市卫东区建设路小学报告厅座椅及设备采购项目

3、招标方式：公开招标

4、预算金额：1216000.00元    最高限价：1216000.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平公资采2025470号-1 | 平顶山市卫东区教育体育局平顶山市卫东区建设路小学报告厅座椅及设备采购项目 | 1216000.00 | 1216000.00 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）。

5.1、采购内容：平顶山市卫东区教育体育局平顶山市卫东区建设路小学报告厅座椅及设备采购项目，主要包括报告厅座椅、全数字会议系统主机、话筒、音箱、调音台、固定染色灯、影视灯等设备，具体要求详见招标文件。

5.2、资金来源：财政资金。

5.3、标段划分：本项目共划分为一个标段。

5.4、交货期：自合同签订后30日历天内完成安装、调试。

5.5、质量要求：合格，符合采购人要求及行业相关标准。

5.6、质保期：验收合格之日起1年。

5.7、招标范围：本项目采购清单范围内的全部内容。

5.8、交货地点：采购人指定地点。

6、合同履行期限：同交货期。

7、本项目是否接受联合体投标：否。

8、是否接受进口产品：否。

9、是否专门面向中小企业：否。

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3、本项目的特定资格要求：

3.1供应商具有独立承担民事责任的能力（供应商具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照，也可提供电子营业执照）；

3.2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，具有依法缴纳税收及社保的良好记录，符合法律，行政法规规定的其他条件。（投标人无需提供证明材料，只需在投标文件中提供政府采购供应商信用承诺函）

3.3、供应商未被列入中国执行信息公开网 “失信被执行人”和信用中国网“重大税收违法失信主体”，中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为名单”。（提供承诺函或网上截图）

3.4、投标人提供的资料必须真实有效并提供有效承诺书。在投标有效期内，采购人有查询资料及对投标人进行考察的权利，一旦发现弄虚作假行为，取消其资格。

3.5、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。（提供承诺书）。

3.6、本项目采用资格后审。

注：1、如投标单位为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。

2、采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。

三、获取招标文件

1、时间：2025年6月11日至2025年7月1日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23：59。

2、地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统。

3、方式：供应商需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）“供应商登录”入口进入交易系统进行投标。

具体操作请查看以下链接：链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml，各潜在供应商网须在平顶山市公共资源电子化交易系统中，下载所投项目的磋商文件。

4、售价：0 元。

四、投标截止时间及地点

1、时间：2025年7月2日8时40分（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心网上开标大厅

五、开标时间及地点

1、时间：2025年7月2日8时40分（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心网上开标大厅

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《平顶山市卫东区政府采购网》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

（1）平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》和《关于“不见面开标系统”升级的通知》。

（2）监督单位：卫东区政府采购服务中心；

联系人：杨先生；联系电话：0375-3653080；

单位代码：12410403MB0N168208

（3）投标人可通过平顶山市公共资源交易平台向招标人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉。

（4）“该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：平顶山市卫东区教育体育局

地址： 平顶山市卫东区新华路中段

联系人：胡先生

联系方式：0375-3380839

2、采购代理机构信息

名称：河南宇星工程管理有限公司

地址：河南省南阳市方城县凤瑞街道康达路东段北侧建业森林半岛楼下

联系人：王女士

联系方式：17589550089

3、项目联系方式：

项目联系人：王女士

联系方式：17589550089

温馨提示：

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.供应商应按采购文件规定编制、提交电子响应文件。

2.本项目供应商不用再提供纸质响应文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子响应文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子响应文件的制作

4.1 供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子响应文件。

电子响应文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（供应商、供应商）。

4.2 供应商须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子响应文件中。

4.3供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子响应文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

5.加密电子响应文件的提交

5.1加密电子响应文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子响应文件应按标段分别提交。

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购人 | 名称：平顶山市卫东区教育体育局 地址： 平顶山市卫东区新华路中段 联系人： 胡先生 联系方式：0375-3380839 |
| 1.1.2 | 招标代理机构 | 名称：河南宇星工程管理有限公司 地址：河南省南阳市方城县凤瑞街道康达路东段北侧建业森林半岛楼下 联系人：王女士 联系方式：17589550089 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 平顶山市卫东区教育体育局平顶山市卫东区建设路小学报告厅座椅及设备采购项目 |
| 1.1.4 | 项目地点 | 采购人指定地点 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本项目采购清单范围内全部内容 |
| 1.3.2 | 交货期 | 自合同签订后30日历天内完成安装、调试 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格，符合采购人要求及行业相关标准 |
| 1.3.4 | 质保期 | 验收合格之日起1年 |
| 1.3.5 | 采购项目属性 | 货物 |
| 1.3.6 | 是否专门面向中小企业 | 否 |
| 1.3.7 | 所属行业 | 工业（制造业） |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 | 详见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 |
| 1.5.1 | 踏勘现场 | 不组织，投标人自行踏勘现场 |
| 1.6.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.6.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 提疑于在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内。 |
| 1.6.3 | 采购人 澄清的时间 | 递交投标文件截止之日 15天前 |
| 1.7.1 | 分包 | 不允许违法分包 |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其他材料 | 除招标文件外，采购人在招标期间在电子招投标系统中澄清、修改、补充、补遗等内容均是招标文件的组成部分 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 收到澄清要求后2日内给予答复 |
| 2.2.2 | 投标文件递交 截止时间 | 2025年7月2日8时40分（北京时间） |
| 2.2.3 | 投标文件 递交地点 | 平顶山市公共资源交易中心网上开标大厅 |
| 2.2.4 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后24小时内 |
| 2.3.1 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后24小时内 |
| 2.3.2 | 接收质疑函的方式和联系方式 | 质疑函应在平顶山市公共资源交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。联系方式如下:“ 联系人:王女士…………联系电话:17589550089 对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人认为需要提交的其他证明材料 |
| 3.2.1 | 投标有效期 | 90日历天（自投标截止之日起） |
| 3.3.1 | 投标保证金 | 不收取。 |
| 3.3.2 | 履约保证金 | 不收取。 |
| 3.3.3 | 质量保证金 | 不收取。 |
| 3.3.4 | 招标文件费用 | 不收取招标文件费用。 |
| 3.4 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许。 |
| 3.5 | 签字或盖章要求 | 1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 2、电子投标文件封面须加盖单位电子签章和法定代表人电子签字。 3、招标文件中要求法定代表人签名的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人电子签字为准。 4、电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看。 |
| 4.1 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 本项目采用网上远程异地开标解密，投标人无需出席开标会。 |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | 由采购人代表和评审专家共5人及5人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评标委员会成员总数的2/3。 专家确定方式：在平顶山市财政局政府采购评标专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定成交人 | 否，推荐的成交候选人数：1-3名 |
| 8 | 需要补充的其他内容 |  |
| 8.1 | 合同付款方式 | 货物安装、调试、现场培训完毕后，乙方提出支付申请之日后7个工作日内，甲方向乙方支付支付50%首付款；待第三方机构验收合格后，7个工作日内支付剩余50%合同金额。 |
| 8.2 词语定义 |  |  |
|  | 类似项目 | 类似货物采购项目 |
| 8.3招标控制价 |  |  |
|  | 招标控制价 | 招标控制价：1216000.00元 注：投标报价超过项目招标控制价的作为无效投标处理。 |
| 8.4中标公告、中标通知书和签订合同 |  |  |
| 中标公告、中标通知书 | 由采购人授权评标委员会直接确定1-3名中标候选供应商。评审结束后1日内，采购代理机构在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《平顶山市卫东区政府采购网》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》发布中标公告，同时发出中标通知书。 |  |
| 签订合同 | 中标通知书发出后 1 日内。 |  |
| 8.5监督 |  |  |
| 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的行政监督部门依法实施的监督 |  |  |
| 8.6代理费用 | 招标代理费：参考计价格发改价格〔2015〕299号文件、豫招协[2023]002号规定的标准,由中标单位向代理机构支付服务费。此项费用由投标人综合考虑到投标报价中，不单独列项报价 |  |
| 8.7对中小微、监狱、残福企业的优惠政策 | 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库（2020)46号）文件、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19号规定 1、对符合规定的小微企业报价给予20%的扣除。（适用于非单独面向中小企业采购项目） 2、本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件 （1）符合中小企业划分标准； （2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额制定的中小企业划分标准 3、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 4、供应商应在分项报价表中写明符合上述条件的属于小型和微型企业产品的单价、合价和小计，并如实填写“小微企业声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。 5、关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。 6、关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |  |
| 8.8河南省政府采购合同融资政策告知函 | 各供应商： 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！ 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。 |  |
| 8.9四个“一日办” | 一、落实四个“一日办”精神： 按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知精神，落实四个“一日办”精神： （1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告； （2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作； （3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市卫东区政府采购网发布验收结果公告； （4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。 注：签合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份（以采购人实际需求为准）及合同电子版。 二、维护企业在政府采购活动中的知情权 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的供应商，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。 三、提供中小企业声明函格式 在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。详见“政府采购政策：中小企业声明函” 四、推广政府采购合同融资 要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。详见“政府采购政策：河南省政府采购合同融资政策告知函” |  |
| 8.12开标程序 | 1.采购人在供应商须知前附表中规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标。 2.开标程序 2.1.开标时，供应商采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位供应商的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。 2.2.如出现供应商的电子投标文件无法解密的情况，供应商应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理： （1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。 （2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。 2.3.所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。 2.4.供应商应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，供应商因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。 2.5.解密完成后，供应商可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，供应商未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。 |  |
| 8.13进口产品 | 根据政府采购相关规定，文件中明确不接受进口产品的设备，不得投报进口产品。 |  |
| 8.14验收要求及标准 | （1）设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标人双方共同签署验收文件。 （2）设备到货：设备到货前应将安装环境要求书面通知给用户，并与用户协商足够准备时间。到货时需按用户要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由设备安装工程师当场进行开箱检查。 （3）设备安装调试：设备经开箱检查确认一切正常后，由设备安装工程师免费执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。由用户单位进行使用性能方面的验收。设备的性能应符合供应商应答文件中承诺的技术指标，所有指标验收必须由用户确认。 |  |
| 8.15解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释，本文件解释权归采购人。 |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、项目完成时间和质量目标

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本项目的质量目标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目的资质条件。

（1）营业执照（或三证合一证书）：见投标人须知前附表；

（2）资质条件：见投标人须知前附表；

（3）财务要求：见投标人须知前附表；

（4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目的监理人；

（3）为本项目的代建人；

（4）为本项目提供招标代理服务的；

（5）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在最近三年内没有骗取成交和严重违约及因成果原因引起的重大质量问题。因成果责任事故受到相关行政主管部门通报的。

1.5 费用承担

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2采购人不对本项目的成交人和未成交人支付任何投标补偿费用。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.8 计量单位

除技术规范另有规定外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1是否组织踏勘现场：见投标人须知前附表。

1.9.2为了使投标方案更能满足相关部门的要求，并使方案与周边环境更协调，投标人自行踏勘项目现场。

1.9.3 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.4投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.5投标人及其随员或代表不得因踏勘现场而损害采购人或第三人的合法权益，非因采购人的原因造成的投标人及其随员或代表的合法权益的损害，采购人不承担责任。

1.10 投标预备会

1.10.1是否召开投标预备会：见投标人须知前附表。

1.11 分包

投标人拟在成交后将成交项目的部分进行分包的，应符合投标人须知前附表规定。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）采购清单及要求；

（5）合同条款及格式；

（6）投标文件格式；

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在电子交易系统中提出，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在电子交易系统中以澄清形式公示给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标截止时间：见投标人须知前附表。

2.3 招标文件的修改

在投标截止时间15天前，采购人可以在电子交易系统中修改招标文件，并公示给所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1、投标函

3.1.2、投标函附录

3.1.3、分项报价表

3.1.4、授权委托书

3.1.5、采购项目承诺书

3.1.6、反商业贿赂承诺书

3.1.7、技术方案

3.1.8、资格审查资料

3.1.9、投标人认为需要提交的其他资料

3.2 投标报价

3.2.1报价由投标人根据市场行情结合本单位实际情况及本项目特殊性自行报价，一旦成交，不因项目难度的变化而调整。

3.2.2成交人提交的各种成果的使用权归采购人所有。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金、履约保证金、质量保证金

不缴纳

3.5 招标文件费、进场交易费

不缴纳

3.6 资格审查资料

详见投标人须知前附表。

3.7 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.8 投标文件的编制

3.8.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.8.2 投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求等实质性内容作出响应。

3.8.3电子投标文件封面须加盖单位和法定代表人的电子签章。

3.8.4 特别注意事项

本项目为电子化交易项目，投标文件是投标人、供应商（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过电子签章和加密后生成的电子版投标文件。投标人投标时，需要上传电子版投标文件。

电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易网在 “组件下载”中查看。

温馨提示：本项目为电子化交易项目，开标时需上传电子版投标文件，为保证您能投标成功，请仔细阅读以下条款。

一、电子化投标

（一）电子化投标文件的签章

1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易网在右上角“组件下载”中查看。

（二）电子化投标文件的格式及上传投标

1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（文件格式为：xxx公司+项目编号.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（文件格式为：xxx公司+项目编号.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

注：（1）投标人投报多个标段的，所生成的电子化投标文件仍为一个电子文件，投标人制作电子化投标文件时应将所报标段全部勾选后制作生成。

2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早地联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

（三）电子化项目开标、解密、唱标、评标

1、本项目采用电子化进行招标，投标人须在开标时间前登录网上开标大厅远程参加开标会议。

2、电子化投标文件采用加密方式。

投标人应在开标时，使用投标人CA证书对其电子化投标文件进行解密。每位投标人的解密时间为开标时间起30分钟内完成。

3、电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时向招标代理公司说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标代理公司向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

4、待所有投标人投标文件解密完成后，由招标代理公司操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收、唱标。

5、开标时投标人可登录到交易系统中在开标大厅中点击标函附录查看自己的投标报价。如对自己的唱标内容有异议的，应在唱标内容显示后20分钟内通过平顶山市公共资源交易网电子化交易系统提出质疑。投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可唱标内容。

6、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（.file）到平顶山市公共资源电子交易系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

4.2 投标文件的撤回

4.3.1 在本章投标须知前附表第2.2.2项规定的投标文件递交截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应在电子交易系统中通知采购人。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章投标须知前附表第2.2.2项规定的投标文件递交截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

本项目采用网上远程异地开标解密，投标人无需出席开标会。

5.3资格审查工作

依据“中华人民共和国财政部令第87号－－政府采购货物和服务招标投标管理办法”第四十四条 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，并出具资格审查报告。

6. 评标

6.1评标过程的保密

6.1.1在公布评标结果之前，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料和信息，不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

6.1.2投标人在此过程中对采购人施加任何影响的行为，将会导致取消对其投标文件的评定。

6.1.3成交人确定后，采购人不对未成交人就评标过程情况以及未能成交原因做任何解释。未成交人不得向评委或其他有关人员处获取评标过程的情况和材料。

6.2 评标委员会

6.2.1 专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.2.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

注：上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可有多组专家完成评审，但一个标段必须由一组专家评审

6.3 评标原则

6.3.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3.2相关成果符合国家相关行业规定、规范，满足功能要求。

6.3.3主要技术经济指标计算合理、分析准确、符合规定。

6.3.4技术先进、经济合理、有充分的可实施性。

6.4 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定成交人外，采购人依据评标委员会推荐的第一成交候选人确定成交人，评标委员会推荐成交候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向成交人发出中标通知书。

7.3 签订合同

7.3.1采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起1日内，根据招标文件和成交人的投标文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失，成交人还应当对其作出赔偿，同时依法承担相应法律责任。

7.3.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由不与成交人订立合同的，给成交人造成损失的，还应当赔偿损失，同时依法承担相应法律责任。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章、评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格审查 | 具有独立承担民事责任的能力。（提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照扫描件或复印件，也可提供电子营业执照） |  | 符合投标人须知前附表1.4.1 |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，具有依法缴纳税收及社保的良好记录，符合法律，行政法规规定的其他条件。 |  | 符合投标人须知前附表1.4.1 |
|  |  | 未被列入中国执行信息公开网 “失信被执行人”和信用中国网“重大税收违法失信主体”，中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为名单” |  | 符合投标人须知前附表1.4.1 |
|  |  | 投标人提供的资料必须真实有效并提供有效承诺书 |  | 符合投标人须知前附表1.4.1 |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标 |  | 符合投标人须知前附表1.4.1 |
| 资格审查工作：依据“中华人民共和国财政部令第87号－－政府采购货物和服务招标投标管理办法”第四十四条 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 符合性审查 | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”及签章要求 |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知前附表1.3.2”要求 |  |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知前附表1.3.3”要求 |  |
|  |  | 质保期 | 符合第二章“投标人须知前附表1.3.4”要求 |  |
|  |  | 投标报价 | 符合第四章“采购清单及要求”的报价并不高于招标控制价 |  |
|  |  | 其他符合性审查 | 符合招标文件要求 |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 投标报价：30分 技术部分：60分 综合部分：10分 |  |

- 一、综合部分评审因素及分值分配表

（满分10分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 质保期承诺 （2分） | 投标人在响应招标文件质保期的基础上，每增加一年质保得1分，本项最多得2分。（提供承诺函） | - 0-2分 |
| - 2 | 综合评议 （6分） | 评标委员会根据投标人投标文件的完整性、产品性能、产品相关认证等情况进行评分： 商务响应及技术应答完善具体、详实的得6分 商务响应及技术应答基本具体、基本详实等得3分 商务响应及技术应答完整度欠缺，不够详实得1分。 | - 1-6分 |
| - 3 | 落实绿色产品（2分） | 所投任一产品在政府采购节能产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的证明材料的，得0.5分，没有不得分。 所投任一产品在政府采购环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的证明材料的，得0.5分，没有不得分。 所投任一产品具有创新产品相关证明材料的，得0.5分。 所投任一产品具有绿色发展标识、标志相关证明材料的，得0.5分。 | - 0-2分 |

- 二、 技术部分评审因素及分值分配

（满分60分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标对招标文件技术规格要求的响应程度（30分） | 根据各投标人所投产品技术性能以及对招标文件各项基本要求（招标需求具体要求）的逐项响应等方面情况由评委进行评议打分，投标人所投设备完全满足招标文件技术要求的，得30分。 加“★”号标注的部分为重要技术参数，每有一条不满足招标要求的扣2分，非“★”号标注的部分为一般性技术参数，每有一项不满足招标要求的扣1分，扣完为止。 | 0-30分 |
| 2 | 项目实施方案 （10分） | 投标人的实施方案（含货物运输、安装、调试等）（1）实施方案（含货物运输、安装、调试等）内容完整详细、合理、可行的得10分 （2）实施方案（含货物运输、安装、调试等）内容比较完整、合理、可行的得7分 （3）实施方案（含货物运输、安装、调试等）内容基本完整、合理、可行的得4分 （4）实施方案（含货物运输、安装、调试等）内容欠缺、不够合理、可行得1分 没有不得分。 | 0-10分 |
| 3 | 故障管理处理方案 （5分） | （1）故障管理处理方案非常细致、全面，各种故障处理预案准备充分的得5分； （2）故障管理处理方案比较细致，各种故障处理预案准备比较充分的得4分； （3）故障管理处理方案一般细致，各种故障处理预案准备一般充分的得2分 （3）故障管理处理方案不够细致，各种故障处理预案准备不够充分：1分； 没有不得分。 | 0-5分 |
| 4 | 售后服务方案 （5分） | 1、售后服务应考虑质保期内和质保期外，售后服务措施（包括应急措施、人员保障、响应时间、维修备品备件）详尽、合理、逻辑较清晰、可行性程度高的得5分； 2、售后服务应考虑质保期内和质保期外，售后服务措施（包括应急措施、人员保障、响应时间、维修备品备件）比较详尽、比较合理可行的得4分； 3、售后服务应考虑质保期内和质保期外，售后服务措施（包括应急措施、人员保障、响应时间、维修备品备件）一般、但基本合理、逻辑清晰、可行性程度一般的得2分； 4、售后服务应考虑质保期内和质保期外，售后服务措施（包括应急措施、人员保障、响应时间、维修备品备件）简单、不合理、逻辑混乱、可行性程度差的得1分； 5、缺项得0分； | 0-5分 |
| 5 | 质量保证体系与措施（5分） | - 投标人的质量保证体系明确、完备，措施合理性强的得5分 - 质量保证体系比较明确、完备，措施比较合理得4分 - 质量保证体系基本明确、完备，措施基本合理得2分 - 质量保证体系基本明确、完备，措施不够合理得1分 没有不得分。 | 0-5分 |
| 6 | 技术支持及人员培训（5分） | 投标人对所投设备在技术服务、培训等方面提供的技术支持 - 技术服务、培训等方面提供的技术支持完全可靠、详细合理得5分 - 技术服务、培训等方面提供的技术支持基本比较可靠、合理得4分 - 技术服务、培训等方面提供的技术支持基本可靠、合理得2分 - 技术服务、培训等方面提供的技术支持不够可靠、合理得1分 没有不得分。 | 0-5分 |

- 三、 投标报价评分标准及分值分配

- （30分）

| 序号 | 内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 投标报价评分标准 | 评标基准价：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 注：1、有效供应商是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被否决投标的所有供应商。 2、按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定，对小型和微型企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商须在响应文件中按照相关文件的要求出具中小企业声明函。 3、根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目对监狱企业作为供应商所提供的本企业生产的产品或服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 4、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，对残疾人福利单位的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商须在响应文件中按照相关文件的要求出具残疾人福利性单位声明函。 5、残疾人福利性单位、监狱企业、属于小型、微型企业的，不重复享受政策，取扣除后价格最低的。 6、根据上述要求计算得出的价格仅限于评标时使用，对中标价格没有任何影响。 7、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价或成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | - 30分 |

| 注：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，按照投标报价低的获得中标人推荐资格。投标报价也相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 投标人综合得分=报标报价得分+技术部分得分+综合实力得分 投标人的最终得分：由各评委打分取算术平均值后作为投标人最终得分。 计分过程中按四舍五入的法则，取至小数点后3位，最终结果取至小数点后两位，评标委员会将按投标人得分高低排序向采购人推荐3名中标候选人。 所有证件、合同等均在投标文件中附原件扫描件并加盖电子印章。 |  |
| --- | --- |
| 特别提醒： 1.评标专家应严格按照本章的规定进行评审，不得失职或超越权限评议，否决投标文件时应在报告中详细说明事项、原由及违反文件的具体条款、具体细则，对违反程序造成无故流标的，依据政府采购法实施条例第七十五条之规定，未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准的，将有可能受到财政或监督部门的警告或处理。 2.评审专家在技术要求评审时应先核对投标人的技术偏离表，评审以投标人提供的生产厂家或第三方技术支持资料为准。如无依据或依据不充分或出现弄虚作假行为的，该投标人的全部技术分值为零。 3.各投标人须仔细对照本文件技术部分要求填写技术偏离表，严禁虚假描述、虚假承诺，凡现场发现并核实属虚假承诺、虚假描述的该技术部分总得分按零分处理，公示期内拟中标公司如被举证虚假承诺、虚假描述的，经核证属实的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。涉及虚假承诺、虚假描述的投标人，将承担因此造成的一切责任及后果，包括但不仅限于赔偿所有经济损失、纳入黑名单三年内不得参与业主单位所有项目投标等后续处罚。 4.本项目所涉及的各种证明材料、业绩等须在投标文件中提供证明文件扫描件，因证明材料不清晰造成的后果，投标人自负。任何时候若发现弄虚作假者，将取消投标或中标资格并保留随时追究其相应经济和法律责任的权利。 5.本项目所涉及的各种证明材料、业绩等须在投标人中标后签订合同时提供证明文件的原件。若发现弄虚作假者，将取消中标资格并保留随时追究其相应经济和法律责任的权利。 |  |

1、评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，每个投标人以各评委打分的平均值为最终综合得分，并按最终综合得分由高到低顺序推荐成交候选人，但投标报价低于其成本的除外。最终综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由采购人自行确定。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 符合性审查标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（l）商务标：见评标办法前附表；

（2）技术标：见评标办法前附表；

（3）综合标：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准值计算

评标基准值计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（l）投标报价得分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）综合部分：见评标办法前附表；

3、评标程序

3.1.1评标委员会依据本章规定的评标办法对投标文件进行初步评审。如有一项不符合评审标准的，按无效投标处理。

3.1.2评标委员会首先对投标文件进行初步评审。初步评审过程中投标文件有下列情形之一的，按无效标处理，不得进入详细评审：

（1）在资格评审、符合性评审过程中有任意一项不合格的；

（2）投标文件未按照招标文件规定格式填写或内容不全，字迹模糊无法辨认的；

（3）投标文件内容存在重大偏差的；

（4）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（5）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（6）评标过程中，发现投标人以他人名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取成交、采取可能影响评标公正性的不当手段的；

（7）投标人的投标报价超出本次招标控制价的；

（8）投标人所提交的投标文件未对招标文件中规定的内容做出实质性响应且未书面承诺的；

（9）评标委员会认为投标人的投标文件部分内容雷同、有串通嫌疑的；

（10）违反现行法律法规规定的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2特殊情况的处置程序

3.2.1关于评标活动暂停：

（1）评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力或特殊情况导致评标工作无法继续时，经评标委员会同意，评标活动方可暂停。

（2）发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

3.2.2关于评标中途更换评标委员会成员。除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；

（2）发现某评标委员会成员不符合法律法规及政府规章规定的评标委员会成员应实施回避制度。

3.2.3退出评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。

3.2.4根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

3.3 详细评审

3.3.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3.3 投标人得分=投标报价得分+技术部分+综合部分。

3.3.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5 评标结果

评标委员会出具评标报告，按得分高低顺序向采购人推荐1-3名成交候选人，采购人依据评标委员会推荐的成交候选人顺序确定成交人，排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新招标。

3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

# 第四章 采购清单及要求

| 舞台灯光系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 固定染色灯 | 功率：AC100-230V 50-60Hz 光源：≥54*3W高亮度LED (R12,G14,B14,W14) 灯杯：等同或优于透镜 调光：0-100% 5米照度：≥4960（LUX） 防水系数：≥IP20 控制 ≥DMX512 灯具尺寸：≥220*310*285mm 净重：≥3.7kg | 台 | 7 |
| 2 | 影视灯 | 电压：AC90V-260V,50-60Hz 总功率：≥300W 光源：≥400颗*0.5W暖白和冷白 LED 光源寿命：≥50000小时 显示指数（CRI)：Ra≥90 灯体：等同或优于铝合金 机箱颜色：黑色 控制模式：≥DMX512，主从模式，自走模式 DMX通道：≥4CH 环境温度：-30°C-50°C 防水等级：≥IP20 净重：≥5.8kg 毛重：≥8.6kg 包装尺寸：≥66×37×16cm | 台 | 6 |
| 3 | 固定染色灯 | 功率：AC100-230V 50-60Hz 光源：≥54*3W高亮度LED (R12,G14,B14,W14) 灯杯：等同或优于透镜 调光：0-100% 5米照度：≥4960（LUX） 防水系数：≥IP20 控制 ≥DMX512 灯具尺寸：≥220*310*285mm 净重：≥3.7kg | 台 | 8 |
| 4 | 摇头灯 | 电压：AC110V-240V，50/60Hz 功率：≥300W 光源：≥260W 色温校正：≥6700K 线性调光：机械线性调光0~100 固定颜色：≥13个色片+白光（可半色效果） 固定图案：≥14个固图 棱镜：≥8棱镜，≥48蜂窝菱镜,双棱镜可叠加，可双向独立旋转 色片：≥七彩效果 雾化≥：1个独立的雾化效果，光斑柔和自然 电机：≥三相电机，静音快速主板 控制通道：≥18通道 包装尺寸:≥450×430×570mm 灯体尺寸：≥360×262×578mm 净重:≥15kg 毛重:≥17kg | 台 | 6 |
| 5 | 影视灯 | 灯泡：≥200W LED 电源：AC100V-250V,50HZ/60HZ 消耗功率：≥250W 通道：≥2 /7CH ≥512控制信号 灯珠：不低于正白、暖白 体积比较小，比较轻 高质量的光学系统 不同的透镜可选（19°/26°/36°/50°） 净重：≥7.5kg | 台 | 6 |
| 6 | 控台 | ≥DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道， 光电隔离信号输出 最大控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库。 内置图形轨迹发生器，有≥135个内置图形。 图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置≥60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景多步场景最多可储存不低于600步 带背光的LCD显示屏，中英文显示关机数据保持 U盘备份和升级专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。 电源：AC 90-240V/50-60Hz 尺寸：≥485x420x105mm | 台 | 1 |
| 7 | 直通箱 | 规格：单相，三相通用 每路功率：≥12路*4KW 主要功能：≥12路开关输出， ≥40A空气开关 体积：≥430*450*180mm 净重：≥12.5kg 毛重：≥15kg | 台 | 1 |
| 8 | 信号放大器 | ≥1路DMX512数码输入，≥1路DMX512直接输出≥8路光隔离分配放大输出。信号放大整形功能，延长信号传输距离。增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。电源: AC100V-240V / 50-60Hz | 台 | 1 |
| 9 | 大灯勾 | 产品参数： 1.规格：≥28mm厚 2.重量：≥220g 3.承重：≥50kg 4.卡管：40-58mm 5.底部螺丝总长：≥35mm | 个 | 30 |
| 10 | 多功能灯勾 | 产品参数： 1.规格：≥30mm厚 2.重量：≥440g 3.承重：≥150kg 4.卡管：44-52mm 5.底部螺丝总长：≥40mm | 个 | 13 |
| 11 | 安全绳 | 产品参数： 1.规格：直径≥4.0mm 2.长度：总长≥850mm 3.材质：SUS304不锈钢绳 4.净重：≥87g 5.承重：≥150kg 6.备注：配不低于1个6号扣，加长铝套 | 条 | 35 |
| 12 | 灯杆 | 外径不低于50镀锌圆管 | 米 | 35 |
| 13 | 电源线 | RVV电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*2.5 200米 | 米 | 200 |
| 14 | 信号线 | 电源线RVVP电线电缆 音频音箱音响线国标纯无氧铜环保信号传输 带屏蔽RVVP2*0.5平方 200米 | 米 | 200 |
| 15 | 辅材（卡农座，胶木插） | 卡农,128模块 尺寸≥23x36mm | 批 | 1 |
| 专业扩声系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 线阵音箱 | - 扬声器类型：≥双8寸二分频线阵音箱 2．特性灵敏度级：≥103dB ★3．额定阻抗：≥8Ω（提供第三方检测报告并加盖厂家公章； ★4．有效频率范围：70Hz-19kHz (-10dB)（提供第三方检测报告并加盖厂家公章） 5．指定频带内的声压级(RMS)：≥127dB 6．指定频带内的声压级(Peak)：≥137dB 7．额定功率：≥400W ★8．总谐波失真：≤7%(250Hz-6300Hz)（提供第三方检测报告并加盖厂家公章） ★9．覆盖角 (H°×V°)：120°×10°（提供第三方检测报告并加盖厂家公章） | 只 | 6 |
| 2 | 专业功放 | 1．输出功率：8Ω≥ 2×800W 2．输出功率：4Ω ≥2×1200W 3．输出功率：8Ω桥接≥ 2400W 4．信噪比：>100dB 5．失真度：<0.1% 6．灵敏度：≥0.775V 7．输入阻抗：≥20K2 平衡 8．阻尼系数：>200/8Ω 9．频率响应：20Hz-20KHz,土0.5dB 10．通道分离度：>95dB 11．冷却方式：无级变速风扇散热 12．功放保护：具有短路、过流、欠压、过压和过温 13．重量：净重：≥16.5Kg 毛重：≥17.5Kg 14．电源消耗：≤2400W 15．尺寸：包装尺寸：≥615mmx595mmx 145mm | 台 | 3 |
| 3 | 支架 | 两串线阵需配2套田字架 | 只 | 2 |
| 4 | 支架 | 1.标配长度：≥6米 2.尺寸：≥320*220*170mm 3.材质：国标G80级锰钢 4.外壳：加厚合金钢，采用45号钢并淬火处理，更好保护内部结构 5.表面处理：淬火工艺+镀锌 6.颜色：不少于黄色+红色 7.链条破断应力：≥800Mpa 8.刹车系统：等同或优于双重干式，有效控制升降系统，稳定升降，安全保障 9.轴承：滚针轴承，顺滑导链不卡顿，操作更省力，使用稳定，寿命长 10.净重：≥21kg 11.毛重：≥22kg 12.承重：≥2t 13.包含：葫芦架1套。 | 套 | 2 |
| 5 | 线阵安装钢丝绳 | 钢丝绳，Φ10mm*1米（7*19） 参考重量：100米/Kg=40 最小破断拉力：52.12KN 最大承重：≥5318Kg | 批 | 1 |
| 6 | 钢丝绳锁扣 | 304不锈钢741夹头、卡头 | 批 | 1 |
| 7 | 专业功放 | 1) ≥2U机箱设计，适用不同场合机柜安装； 2) 全新电路和极简安装设计，产品具有超高性价比； 2) 单声道、立体声和桥接三种工作模式选择； 4）具有硬件压限功能，增大输入动态范围。 5) 采用ON功率管做电流驱动，驱动力更强，声音表现更加通透有力。 6) 采用纯模拟放大电路设计，音色柔美、清晰、耐听。 7）完善的输出保护电路，具有过流、中点漂移、过热、欠压、软启动保护功能。 8）采用≥2.8吋彩色TFT液晶屏，≥320x240分辨率，显示内容全面直观。 主输出：8Ω ≥2X600W 1KHz 0dB输入 4Ω ≥2X1200W 1KHz 0dB输入 8Ω桥接 ≥2X2100W 1KHz 0dB输入 信噪比：>100dB A计权 1KHz 0dB输入 失真度：<0.1% A计权 1KHz 半功率输出 灵敏度：0.775V 输入阻抗（Ω）：20KΩ 平衡 频率响应：20Hz-20KHz,±0.5dB 冷却方式：无级变速风扇散热 功放保护：具有短路、过流、欠压、过压和过温 工作电源：AC INPUT 220V-240V~50Hz/60Hz 净重：≥11.25KG 机器尺寸：≥482*340.5*90mm | 台 | 1 |
| 8 | 专业音箱 | 1．额定功率： ≥350W 2．频率响应：55Hz-20KHz ±3dB 3．推荐功放：≥600W into 8ohms 4．单元规格： 等同或优于低频12"铁氧体低音单元、65mm音圈 高频1.75"铁氧体高音单元,44.4mm音圈 5．分频点：≥1.8KHz 6．灵敏度：≥97dB 7．最大声压级：≥125dB/1m 8．连接插座：2xNeutrik NL4 9．标准阻抗：8Ω 10．覆盖角度：≥90°×40° 13．采用CMD(衡量匹配）结构。 | 只 | 2 |
| 9 | 支架 | 1.面板尺寸（长*宽）:≥227mm*150mm±1mm 2.臂长：≥280mm至400mm（可调节） 3.重量：≥2.56Kg 4.类型：音箱支架 | 只 | 2 |
| 10 | 专业功放 | 1) ≥2U机箱设计，适用不同场合机柜安装； 2) 全新电路和极简安装设计，产品具有超高性价比； 2) 单声道、立体声和桥接三种工作模式选择； 4）具有硬件压限功能，增大输入动态范围。 5) 采用ON功率管做电流驱动，驱动力更强，声音表现更加通透有力。 6) 采用纯模拟放大电路设计，音色柔美、清晰、耐听。 7）完善的输出保护电路，具有过流、中点漂移、过热、欠压、软启动保护功能。 8）采用≥2.8吋彩色TFT液晶屏，≥320x240分辨率，显示内容全面直观。 主输出：8Ω ≥2X1000W 1KHz 0dB输入 4Ω ≥2X1700W 1KHz 0dB输入 8Ω桥接 ≥2X3400W 1KHz 0dB输入 信噪比：>100dB A计权 1KHz 0dB输入 失真度：<0.1% A计权 1KHz 半功率输出 灵敏度：≥0.775V 输入阻抗（Ω）：≥20KΩ 平衡 频率响应：20Hz-20KHz,±0.5dB 冷却方式：无级变速风扇散热 功放保护：具有短路、过流、欠压、过压和过温 工作电源：AC INPUT 220V-240V~50Hz/60Hz 净重：≥13.50KG 机器尺寸：≥482*340.5*90mm | 台 | 1 |
| 11 | 专业音箱 | 1.箱体采用高强度多层复合夹板,特殊喷涂制作，前置倒相式设计，刻意加强的箱体内部支撑结构，结实耐用,避免不必要的谐振。 2.采用≥15寸75芯精密大功率超低音单元，直射式箱体设计，低频强劲力度足，厚实而富有弹性。 3.配合全频音箱及功放等，组成一个完整的高质量专业音响系统。 4.应用范围：用于有超低音重放需求扩展的场所、俱乐部、多功能厅、高级酒店会所等 5.扬声器类型：≥15寸 超低频音箱 频响：40Hz-250Hz 驱动单元：≥单15寸 低音单元 灵敏度：≥98dB 声压级：≥124dB（峰值：≥130dB) 阻抗(Ω)：8Ω 功率：≥500W 插座：2xNL4 净重：≥27.6KG 尺寸：≥470x520x560mm | 只 | 2 |
| 12 | 无线话筒 | 1．接收机频率范围：740—800MHz 2．可调信道数：≥100X2=200 3．震荡方式：锁相环（PLL)频率合成 4．频率稳定性：±10ppm 5．接收方式：超外差二次变频 6．分集类型：双调谐眞分集自动选讯 7．接收灵敏度：≥-95dBm 8．音频频响：40--18KHz 9．失真度：≤0.5% 10．信噪比：≥110dB 11．音频输出：平衡输出和不平衡输出 12．电源规格：110-240V-12V 50-60Hz（开关电源适配器） 13．发射机频率范围：740—800MHz 14．调频射频功率：10--30mW 15．电池规格：等同或优于2x1.5V AA Size 16．电池寿命：8—15小时 | 套 | 2 |
| 13 | 无线话筒 | 1.采用独有的ID码导频技术，彻底解决同频、串频现象。 2.采用OLED显示屏，内置调节菜单功能 3.标准的19英寸安装尺寸。 4.理想使用距离≥150米。载波频段UHF550-960MHz可选 5.频宽：≥50MHz 6.预设群组数：≥20组，每组预设25个频率 7.动态范围：≥90dB 8.失真度：<0.5% 9.频率响应：30-20KHz/±2dB 10.信噪比：≥90dB 11.接收灵敏度：≥-95dBm 12.电源供应：DC12V-18V 1A 13.音频输出接口：≥1x6.3mm输出，≥2xXLR平衡输出 14.载波频段：UHF550-960MHz可选 15.频宽：≥50MHz 16.频率切换：红外线同步 17.输出功率：≥30mW 18.谐波辐射：<-50dBc 19.使用电池：等同或优于2X1.5V AA电池 20.电池使用时间：>5小时 | 套 | 2 |
| 14 | 话筒天线 | 1．频率：U段 460-970MHz 2．显示方式：LED指示灯 3．调控开关：拨动 4．接口：B型母座 5．输出阻抗：≥50欧姆（SWR<=1:1.5) 6．增益（最大）：≥12dB（典型） 7．辐射角度:≥90度 8．整合数控可调:-6至12dB 9．3阶互调截取点：+45dBm（典型） 10．增益平坦度：≥+1dB，全频段 11．电源：+9V至12V（典型），150mA | 套 | 1 |
| 15 | 天线分配器 | 主机数据： 1．频率：U段 450-1000MHz 2．输入/输出阻抗：≥50欧姆 3．通道:≥2*8（16路）输出 4．显示方式：高清LCD显示屏 5．接口 ：B型母座 6．增益（32级可调）：-24dB至+6dB 步进1dB 7．3阶互调截取点 ：+38dBm（典型） 8．增益平坦度 ：+ - 1dB 9．电源输出：≥DC8*1A 10．输入电源 ：AC100-260VAC/T2A 47-63赫兹 天线数据： 1．频率：U段 460-970MHz 2．显示方式：LED指示灯 3．调控开关：拨动 4．接口：B型母座 5．输出阻抗：≥50欧姆（SWR<=1:1.5) 6．增益（最大）：≥12dB（典型） 7．辐射角度:≥90度 8．整合数控可调:-6 _ 12dB 9．3阶互调截取点：+45dBm（典型） 10．增益平坦度：≥+1dB，全频段 11．电源：+9V至12V（典型），150mA | 套 | 1 |
| 16 | 调音台 | 1．输入阻抗：≥3KΩ 2．频响：20HZ-20KHZ（+/—0.5dB) 3．最大输入电平：+20dBu(平衡输入） 4．总谐波失真：≤0.005% 5．幻象电源：48V(CH-1 TO CH-16) 6．线路输入：≥4个COMBO卡侬 7．输入阻抗：≥20KΩ 8．最大输入电平：≥+30dBu （平衡） 9．最大增益：≥70dB 10．S/N信噪比：≥105dB 11．面板锁支持两重设置：指纹识别及密码输入双重保护。 12．XLR输出（平衡式）≥8个自定义XLR输出，L/R +≥4个单总线+4个立体声总线；1）麦克风输入≥16个输入（平衡输入），麦克风连接器≥16个卡侬包含不低于4个COMBO卡侬输入； 13．≥16段高精度主输出电平表，≥9个100MM行程的优质电动滑杆电位器； 14．旗舰级的硬件配置，采用第四代工业级浮点SHARC处理器，24bits/192kHZAD/DA，强大的性能最大程度的保证了音频的还原质量； 15．≥6个内置的效果器模块，2个调制，2个延时和2个混响； 16．≥10.1寸1280*800像素高清IPS触摸屏，≥1个扩展插槽，可选配USB DANTE和AES/EBU等多种模块； 17．RS232支持中控系统接入，支持IPAD远程遥控，支持中文操作系统； 18．支持MP3 AAC WAV FLAC APE等格式的音源播放； 19．支持≥8组面板物理按键一键场景调用，方便快捷。 20．耳机输出TRSjiack直插，耳机输出阻抗100Ω，最大输出电平+22dBu； 21．数字1/0 AES/EBU输入和输出，USB立体声播放和录音； 22．USB最大支持内存32GB | 台 | 1 |
| 17 | 抑制器 | 1．输出阻抗：平衡>120Ω,不平衡>60Ω 2．最大输出电平：≥+20dBu 3．频率响应：20Hz-20KHz,±0.3db 4．信噪比：>105db(A 5．动态范围：≥103db 6．模拟输入：≥2CH-XLR和≥1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 7．输入阻抗：平衡47Ω,不平衡20KΩ 8．最大线路电平输入：+18dBu 9．模拟输出≥2CH-XLR和≥1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 10．总谐波失真+噪声：0.005％,1KHz;20Hz-10KH,<0.01％;10KHz-20KHz,<0.025％ 11．工作电压：110V/220V/AC 50Hz/60Hz 12．接口输入：等同或优于3芯XLR母插座/6.3插咀 输出：3芯XLR公插座/6.3插咀 USB接口 电源插口 3芯IEC 插座 电源90至240V 50/60Hz，耗电量<30瓦 13．≥2.1寸TFT彩屏，中英文可选； 14．配有专业的PC调试软件，USB免驱动即插即用，方便快捷； 15．反馈加移频设计方案，移频4档可选； 16．每通道设≥12个陷波器,工作频率20-20KHZ，自动扫描啸叫点并抑制； 17．独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰； 18．输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； 19．响应时间不低于快中慢3速可定，更具人性化； | 台 | 1 |
| 18 | 音频处理器 | 1．多级灵敏度输入功能，可选0dB，-10dB，-20dB，-30dB，-40dB； 2．输出灵敏度：0dBu/-10dBu/； 3．输入阻抗：≥4.7K欧姆； 4．输出阻抗：≤100欧姆； 5．最大输出电平：≥20dBu； 6．频率响应:20Hz-20kHz±0.5dB； 7．失真度：≤0.01% @1kHz，0dBu； 8．分离度：≥80dB@1kHz； 9．≥2寸彩色液晶屏，可进行中英文切换显示； 10．≥8路线性输入，≥8路输出，采用凤凰头平衡接法； ★11．具有AEC，ANC,APC,AGC,AM音频处理功能；（提供第三方检测报告并加盖厂家公章） 12．≥10段自动陷波、移频、自动混音、10级优先级； 13．≥6组双向CP10O,PC上可对10O进行输入/输出进行定义； 14．具有正弦波、粉红、白噪音测试功能； ★15．可通过RS485对接墙控面板对本设备进行控制；（提供第三方检测报告并加盖厂家公章） 16．支持PC软件进行局域网、RS485多台设备集中控制； 17．支持摄像跟踪功能，可外接摄像头； 18．支持通道英文名称≥10个以内字节更改； 19．具有RS485/RS232/WIFI控制接口，可实现PC/APP有限及无线控制； ★20．输入通道独立48V幻象电源、静音、极性、≥12段PEQ、高低通、扩展器、压缩器、通道控制分组设置、通道复制、通道联调及自定义输入输出 通道路由设置功能；（提供第三方检测报告并加盖厂家公章） | 台 | 1 |
| 19 | 电源管理器 | ★1．≥双2寸彩色液晶屏显示，可实时显示当前电流、电压、日期、时间、每路开关状态；（提供截图佐证，并提供第三方检测报告加盖厂家公章） 2．内置时钟芯片，可实现定时自动开关机； 3．支持移动设备控制调试，可实现无线一键开关机及模式调用； 4．支持PC软件调试，对每路进行单独编辑，可在线一键场景模式调用及开机； 5．≥8路输出，每路可自由设置延时开启和关闭时间，每路带独立滤波器，外加≥2路辅助电源； 6．支持多台设备级联控制，级联状态可检测及设置，并设有触发功能。 ★7．配置RS232串口；支持RJ45，可实现跨网段（局域网）进行远程控制；（提供截图佐证，并提供第三方检测报告加盖厂家公章） 8．支持集中控制，可通过一台电脑PC端预设设备固定ID号； 9．具有自带ID设置和检测功能； 10．具有欠压/超压/过流检测及报警功能； 11．支持≥6种波特率可选：4800 9600 19200 38400 57600 115200； ★12．设备及PC端均可设置过流保护及每路限流设置；（提供截图佐证，并提供第三方检测报告加盖厂家公章） 13．支持设备端一键场景调用模式，8组设备开关场景数据保存/调用； 14．PC可自定义设备名称； 15．支持≥10组设备开关场景数据保存/调用。 | 台 | 2 |
| 20 | 电源管理器 | ★1．≥5寸彩色液晶电容触摸显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态；（提供截图佐证，并提供第三方检测报告加盖厂家公章） 2．支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设备，设备设有触发功能； 3．配置232接口、485接口，支持外部中控设备控制； ★4．每路设备自带ID设置和检测，可远程集中控制，及实现云端数据管理；（提供截图佐证，并提供第三方检测报告加盖厂家公章） 5．支持面板LOCK锁定功能，防止误操作； 6．支持每路延时开启和关闭时间可自由设置，每路≥16次循环定时开关； 7．具有欠压、超压检测及报警功能； 8．支持中控一键场景调用模式，10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 9．等同或优于1-7路带独立滤波器，可净化电源，抗干扰能力更强； 10．支持IPHONE/安卓系统手机及笔记本无线控制调试，实现一键开关机及模式调用； 11．支持PC软件调试，可对每路单独编辑及远程控制，并可进行一键场景模式调用； 12．带有外部ID触发，可对接中控设备实现的开机和关机； 13．具有10组模式参数保存和调用功能，每个模式都可以独立配置通道延时、通道循环开关定时的周期和时间参数； 14．每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制； 15．支持电脑云端连接，可实现远程控制配置设备； 16．总功率≥40A大功率设计，1-7路带独立滤波器最大支持≥30A功率； ★17．≥14路开关通道输出，每路延时0-999s开启和关闭时间可自由设置，每路8组循环定时开关机；（提供截图佐证，并提供第三方检测报告加盖厂家公章） 18．满功率使用≥40A的三芯电源线，线径≥9平方，交流电AC100V-240V 50/60Hz； 19．支持中英文切换； 20．具有上电自启功能。 | 台 | 1 |
| 21 | 有源音箱 | 1、用电方法：AC 220~240V 50/60Hz 2、最大功率：≥130W 3、频率响应：23HZ-22KHZ 4、输出阻抗：8 ohms 5、输入类型：平衡20KΩ XLR卡侬大三芯 6、额定电压：交流220V/50HZ 7、高音单元尺寸：≥4英寸丝膜高音单元 8、低音单元尺寸：≥6英寸玻纤低音单元 9、高音单元功率：≥60W 10、低音单元功率：≥70W 11、重量：≥5.52 12、尺寸：≥25*22*37cm（深*宽*高） 13、机箱面漆：钢琴漆 14、机箱构造：MDF 15、配置：2分频放大器 16、系统类型：主动式监听音箱 | 套 | 1 |
| 22 | 合唱话筒 | 适合小型录音室中录制人声、语言和乐器 技术参数：电容话筒 音频频响范围：20-20000Hz 等效声噪级：≥19dB-A 灵敏度：≥24mV/Pa 信噪比：≥75dB-A 前置衰减器：≥-20dB 低切滤波器：300-6dB/octaveHz 电阻抗：<=200Ω 推荐负载阻抗：>=1000Ω 拾音极性图：心型 供电接口：电压44-52V 电流消耗：<=3mA 音频输出：平衡XLR 尺寸/重量：≥长度165mm×直径54mm 重量≥455g | 支 | 4 |
| 23 | 支架 | 产品特点： 支架高度为≥106mm；底座直径≥70mm；底部高度≥30mm；净重：≥500g | 套 | 2 |
| 24 | 演讲话筒 | 换能方式：双电容式 频率响应：40Hz-18kHz 指向性：超心型指向 输出阻抗（欧姆）：≥75Ω 灵敏度：≥-45dB 最高输入音量：≥128dB 声压 动态范围：≥109 dB，1KHz 讯噪比：≥75 dB 供电电压：幻象48V（幻象指既传输电流，也传输声音） 咪管长度：≤200mm 单支话筒重量：0.65kg 铁座、抗手机、电磁、高频干扰 | 台 | 2 |
| 25 | 台式电脑（核心产品） | 1、机型：分体式商用台式机； 2、处理器：≥Intel 10代酷睿 i5-10400处理器；（6核，2.9 GHz） 3、主板：不低于Intel B560芯片组，主板自带蜂鸣器，借助蜂鸣器长短声音的组合，实现故障报警检测功能； 4、内存：≥8GB DDR4 3200MHz，2根内存插槽，最大支持64GB DDR4 3200MHz内存； 5、硬盘：1TB 3.5英寸7200转机械硬盘+256G固态硬盘； 6、显卡：集成显卡； 7、音频：集成5.1声道声卡，支持前2后3音频接口； 8、网卡：集成10/100/1000M自适应千兆网卡； 9、I/O扩展槽：≥1个PCIe x16，≥2个PCIe x1,≥1个PCI，≥2个M.2； 10、USB接口：≥10个USB接口，其中不少于6个USB3.2接口； 11、其他接口：主板原生不少于VGA + HDMI + DP 3个视频输出端口；1个原生串口，2个PS/2接口，1个RJ-45接口； 12、键盘鼠标：标准USB商务键盘鼠标； 13、电源：≥300W节能电源； 14、机箱：≥17L，顶置电源开关，前置可拆洗防尘罩； 15、操作系统：预装正版Windows11操作系统； 16、显示器：显示器与主机同一品牌，原厂提供保修期内先行更换服务； 尺寸≥23.8英寸液晶显示器，分辨率≥1920 x 1080，VGA+HDMI，三边窄边框，低蓝光认证； 17、多媒体互动教学软件： 1）、可以实现网络环境下的多媒体互动教学 ★2）、为落实全面护航教学设备绿色上网，保障教师的正常授课环境，所提供的软件产品对网上内容进行实时分析，并通过网址过滤、关键字过滤、图像过滤针对网上内容中包括的不良信息访问进行实时拦截；识别策略支持高、中、低级别设置；产品支持用户手动设置黑、白名单及关键字及进程黑名单；（需提供图像过滤策略设置截图、网址过滤策略设置截图及手动设置黑、白名单、关键字截图证明文件或产品功能检测报告加盖厂家公章）； ★3）、支持上网限制∶对学生可以访问的网站进行管理;程序限制;可防止学生打游戏，教师可以远程终止学生端的进程。所投软件产品具备对教学设备使用时间进行管理的功能，根据策略限制终端使用时间并进行必要的提示及设备处置，安全、合理使用设备以保护青少年防止网络沉迷（需提供设备使用时间策略设置功能及终端设置限制使用时间截图证明文件并加盖厂家公章）； ★4）、为加强学生机房行为管理，所投软件产品具有日志管理功能，实时记录上网浏览信息及浏览时间、以及不良信息访问及过滤记录；产品支持按策略进行屏幕记录，详细记录设备使用过程（需提供日志分类查看功能及日志管理功能截图证明文件并加盖厂家公章）。 | 台 | 1 |
| 26 | 支架 | 技术参数： 1.支架升降：等同或优于双咪杆可升降 2.话筒角度：可调 3.材质：纯铝材质打造 4.包装：可用工程塑料盒拆装并包装 5.净重：≥2.5kg 6.话筒支架间距：最宽150mm～最窄40mm（可调） 7.高度：270mm～365mm(可调) | 套 | 1 |
| 27 | 支架 | 高度：980-1680mm 斜杠：550-900mm 重量：≥1.5kg | 个 | 4 |
| 28 | 操作台 | 规格:高≥75cm， 长≥140cm，宽≥60cm.高密度板，实木皮含操作椅 | 套 | 1 |
| 无线数字会议发言系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全数字会议系统主机 | 1．本产品采用无线数字通讯，多级纠错和加密扰码。最大限度防止串频干扰和手机 电磁干扰。 2．本产品声音和控制信号都采用无线方式处理，无需繁琐的连线。打开电源即可使用， 在信号覆盖的范围内可以任意移动使用。 3．本产品具有不低于先进先出、主席模式和限制发言三种会议模式，讨论型系统同时发言人数等同或优于1-4人可选（主席1-4人，代表1-4人），视像型系统同时发言人数1-6人可选（主席 1-6人，代表1-6人）。 4．本产品使用大屏幕显示工作内容。分级菜单设计，具有使用模式、使用人数、使用通道、 单元电量等内容。 9．本产品会议单元具备低压指示功能和低压关机保护功能。 5．本产品系统具有高、中、低≥3段EQ功能，人性化的音效设计。内置会议和演讲两种出厂 均衡配置模式，并带有两组自定义模式。通过自定义模式调节，可以获得想要的任何 音质。 6．本产品会话单元具有频率自动追踪功能，无需繁琐的对频操作。 7．本产品具备干扰信号自动侦察功能，发现干扰信号时会分配能避开干扰信号的频率来 使用。 8．本产品支持多套主机独立同时使用，通过配置各套主机的通信IP和通信ID,可以实现多 会场独立同时会议。 9．本产品会议单元具备低压指示功能和低压关机保护功能。 10．电源 DC12-17V 11．接收灵敏度 ≥-105dB 12．信噪比 ＞90dB 13．＜0.05%@1KHz 14．最大频偏 ≥±45KHz 15．工作有效距离 ≥100米 16．会话信道数≥ 6*60 17．消耗功率≥ 6.5W 18．重量≥11.8KG 19．尺寸≥485MM(包括把手)*≥100MM(2U 包括机箱脚垫）*≥355MM（W*H*D） | 台 | 1 |
| 2 | 会议话筒处理器 | 1．输出阻抗：平衡>120Ω,不平衡>60Ω 2．最大输出电平：≥+20dBu 3．频率响应：20Hz-20KHz,±0.3db 4．信噪比：>105db(A 5．动态范围：≥103db 6．模拟输入：等同或优于2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 7．输入阻抗：平衡47Ω,不平衡20KΩ 8．最大线路电平输入：≥+18dBu 9．模拟输出等同或优于2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡 10．总谐波失真+噪声：≤0.005％,1KHz;20Hz-10KH,<0.01％;10KHz-20KHz,<0.025％ 11．工作电压：110V/220V/AC 50Hz/60Hz 12．接口输入：≥3芯XLR母插座/6.3插咀 输出：3芯XLR公插座/6.3插咀 USB接口 电源插口 3芯IEC 插座 电源90至240V 50/60Hz，耗电量<30瓦 13．≥2.1寸TFT彩屏，中英文可选； 14．配有专业的PC调试软件，USB免驱动即插即用，方便快捷； 15．反馈加移频设计方案，移频4档可选； 16．每通道设≥12个陷波器,工作频率20-20KHZ，自动扫描啸叫点并抑制； 17．独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰； 18．输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； 19．响应时间快中慢≥3速可定，更具人性化； | 台 | 1 |
| 3 | 主席台会议话筒 | 1．讨论型数字会议系统单元； 2．抗电磁、手机干扰功能； 3．TFT彩屏显示，可清晰显示房间号、系统控制信息等工作内容； 4．按键采用全新结构设计，手感舒适； 5．电源开关与发言按键采用复合功能，一键开启电源并发言， 6．金属长圆咪头设计，内置高保真单指向性电容咪芯，声音还原好、清晰度高 7．鹅颈式咪杆设计，咪头具有红色灯环指示开机状态； 8．外置发射天线，使信号全方位发射，在有效范围内不会出现失控状态； 9．主席单元具有可控制代表单元发言的优先按键，按下优先按键可强制性切断正在发言的代表单元 10．单元金属底壳设计，高档耐用； 11．内置锂电池供电，USB接口充电，≥6小时充电完成，可续航使用≥10小时。 12．类型:电容式 13．指向性:单一指向 14．频率响应 :40Hz~16KHz 15．灵敏度 :≥-43±3dB@1KHz 16．电源:内置锂电池 ≥3.7V 17．最大频偏:≥±45KHz 18．耗电量 :≤150mA | 台 | 1 |
| 4 | 主席台会议话筒 | 1．讨论型数字会议系统单元； 2．抗电磁、手机干扰功能； 3．TFT彩屏显示，可清晰显示房间号、系统控制信息等工作内容； 4．按键采用全新结构设计，手感舒适； 5．电源开关与发言按键采用复合功能，一键开启电源并发言， 6．金属长圆咪头设计，内置高保真单指向性电容咪芯，声音还原好、清晰度高 7．鹅颈式咪杆设计，咪头具有红色灯环指示开机状态； 8．外置发射天线，使信号全方位发射，在有效范围内不会出现失控状态； 9．单元金属底壳设计，高档耐用； 10．内置锂电池供电，USB接口充电，≥6小时充电完成，可续航使用≥10小时。 11．类型:电容式 12．指向性:单一指向 13．频率响应 :40Hz~16KHz 14．灵敏度 :≥-43±3dB@1KHz 15．电源:内置锂电池 ≥3.7V 16．最大频偏:≥±45KHz 17．耗电量 :≤150mA | 台 | 5 |
| 5 | 发射器 | 产品概述： 无线接入点内置矩阵式智能天线，可提供高速率、低延迟的无线网络。 产品特点： 1.遵从Wi-Fi 6协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达1.601Gbps，可以有效地从覆盖范围、接入密度、流量吞吐等方面提供更高性能的无线接入服务。 2.支持OFDMA空间复用技术和≥1024QAM调制解调算法，可提供更快的无线上网和更大的无线覆盖范围，能够轻松满足各种无线业务的承载使用，如语音、文字等多媒体业务。 3.上行链路采用千兆以太网端口，突破了传统百兆速率的限制，使有线口不再成为无线接入的速率瓶颈。 4.通过虚拟无线接入点（Virtual AP）技术，最多可提供≥32个ESSID，不同SSID之间互相隔离的，可以对使用相同SSID的子网或同一个VLAN下进行终端二层隔离，保证用户数据安全。 5.支持中文SSID，可指定最长包含≥31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID，为建设使用单位提供个性化的SSID，提高识别度。 6.支持WPA3安全协议，使会议内容更具保密性更安全。 7.支持≥80/160MHz的高带宽频段，能减少了拥堵，达到低延迟，提供更高的性能。 8.支持本地供电与PoE远程供电，可根据用户现场供电环境进行灵活选择。 9.产品外观美观大方，安装方便，适用于吸顶、壁挂以及桌面放装。 技术参数 1.以太网口：≥1个10/100/1000M电口 2.Console口：≥1个RJ45口 3.PoE：支持802.3at/bt以太网供电标准 4.适配器供电：12V/2A 5.发射功率：≤20dBm 6.可调节功率粒度：≥1dBm 7.可调功率范围：≥1dBm~相应国家规定 8.功耗：＜14.85W 9.天线：内置矩阵式智能天线 10.复位/恢复出厂设置：支持 11.状态指示灯：≥1*系统灯：Blue，正常上线：常亮，未激活：闪烁，设备上电异常：系统灯灭 12.工作/存储温度：0℃～45℃ 13.工作/存储湿度：10%～90%RH 14.重量：≥0.473 kg 15.尺寸：≥195*195*43mm | 台 | 1 |
| 6 | 充电箱 | 1．其设计的充电模式是“恒变流型”，即在蓄电池的端电压低于预设值前，充电为恒流充电；在蓄电池的端电压高于预设值后，充电电流随蓄电池的电压升高而逐渐减少； 2．工作效率快，能更好的保护电池； 3．完善的保护功能：不过充、不过流，大幅度减少电池充电的无效发热； 4．金属喷漆工艺机箱，安装操作方便； 5．路数：≥10路； 6．输入电压：220V/50Hz 7．功率：≥50W 8．最大电流：≥10A 9．输出电压：≥5V | 台 | 1 |
| 7 | 稳压器 | 输入电压：130V~250V，输出电压：220V±(2%-4%)； 相数：单相，频率：50Hz—60Hz，延时时间：1s-600s可设定； 调整时间：<1秒(输入电压变化10%时)，温升：小于60℃； 相对湿度：低于90%，功率因数：≥0.8。 | 台 | 1 |
| 辅助材料 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 机柜 | 1.尺寸:≥600X800X2055mm 2.容量:≥42U 3.配置: 8位10APDU插排一个 固定板3块 风扇部件2组 4只两寸重型脚轮 M6方螺母钉40套 内六角扳手一只 | 台 | 2 |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 根 | 12 |
| 3 | 音频连接线 | 3米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm | 根 | 11 |
| 4 | 音频连接线 | 3米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,6.35话筒插头*2,线径：0.3mm | 根 | 2 |
| 5 | 线材 | 1.线径：10.0mm 2.芯数：2*307铜芯 3.平方数：2*2.5 4.外被:耐磨 PVC 5.导体: 精选铜 6.100米/卷 | 米 | 400 |
| 6 | 线材 | 1.线径：10.0mm 2.芯数：2*307铜芯 3.平方数：2*2.5 4.外被:耐磨 PVC 5.导体: 精选铜 6.100米/卷 | 米 | 400 |
| 7 | 线材 | 1.屏蔽：铝箔+编织网 2.外被：PVC 3.规格：3芯 4.导体：精炼铜 5.米数：200m | 米 | 300 |
| 8 | 线材 | 1.超五类非屏蔽网线 2.300米/卷 | 米 | 350 |
| 9 | 线材 | 1.分辨率：4k/60hz、2k/144hz、1080p/240hz 2.色彩空间：4:4:4、4:2:2、4:2:0 3.接口版本：HDMI 2.0长度20m | 条 | 1 |
| 10 | 线材 | 直径7.2mm，馈线50-5-1，200/卷 | 米 | 400 |
| 11 | 线材 | 铜芯护套线RVV3*1.5，200米/卷 | 米 | 400 |
| 12 | 桥架 | 200mm*100mm | 米 | 150 |
|  |  | LED屏显示系统 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 户内全彩LED屏（核心产品） | 1.点间距≤2.5mm； 2.芯片波长误差在±1nm之内，每个灯芯亮度误差5%之内； 3.PCB采用FR-4材质，灯驱合一，多层电路板沉金工艺设计，具备独特的消隐、节能功能；有效耐 CAF 离子转移节能移;板厚≥1.6mm，铜厚≥1.0 盎司，TG≥150; 4.LED灯珠抗拉机械强度测试：≥1.5Kg； 5.显示屏具有防潮、防尘、防霉等级0级、防腐蚀、防虫、防燃烧、防静电、防电磁干扰功能，有过流、短路、过压、欠压保护和抗雷击、抗震、抗风的功能； 6.动态对比度：≥12000:1，静态对比度：≥100000:1； 7.刷新率≥3840HZ,兼容720Hz-4620Hz; 8.可视视角：水平视角≥175°，垂直视角≥175°； 9.亮度：0-1800可调，具有蓝光抑制功能，亮度衰减率≤4.2%/Y; 10.显示屏高亮效率≥99.2%； 11.★具有存储功能：数据记忆储存于 LED 显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数； 12.图像处理功能:具体视频降噪、增强、运动补偿、色坐标色彩变换等图像处理功能；钝化处理功能，支持多色域转换；支持HDR 高动态范围图像技术显示；符合4K超高清显示认证与 HDR 显示认证要求；（需提供第三方检测报告并加盖厂家公章） 13.★系统安全设计:具有软件加密功能：系统登录授权，系统配置文件加密保存，无法被其他同类软件直接读取；（需提供第三方检测报告并加盖厂家公章） 14.★产品安全设计:屏体不采用通用视频接口，屏体驱动卡及程序为加密设计，不易被通用产品劫持播放，未经加密调试的控制系统无法直接驱动大屏显示；（需提供第三方检测报告并加盖厂家公章） 15.★LED 显示屏图像质量主观评级为优，同时支持4K、8K 超清技术，符合 LED 显示屏绿色健康分级认证技术；（需提供第三方检测报告并加盖厂家公章） 16.具有自检技术，可实现LED单点、通讯、温度、电源检测，温度监控；可实现远程监督控制对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号；具有自检按键，可一键自检； 17.具有单点亮度校正功能； 18.最大功耗≤330W/㎡,平均功耗≤110W/㎡,带电黑屏≤23W/㎡； 19.具备划痕性能技术，表面硬度≥15H ； 20.调试软件设置项：支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能； 21.显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%； 22.显示屏抗震测试：在10级震度条件下，显示屏应能正常显示，无抖动无拖尾现象； 23.显示屏防雷测试： 4级雷震条件下，显示屏应能正常显示，无抖动无拖尾现象； 24.绝缘电阻实验：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ； 25.模组表面绝缘电阻≥5000兆欧； 26.抗电强度试验 ：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受1.5KV 交流电压，历时1min 的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象； 27.★泄漏电流试验≤2.45mA（AC峰值）；（需提供第三方检测报告并加盖厂家公章） 28.灯管抗静电(ESD) 测试， HBM模式ESD>2000V时无异常； 29.可实现远程监控监督控制，具有环境监测告警功能； 30.盐雾试验：符合盐雾10级要求，经盐雾试验后，样品表面无起泡、裂纹、毛刺、锈蚀等现象; 52.噪音测试：在标准大气压，常温常湿条件下，屏前、屏后、屏左、屏右各1m处噪声声压＜3.0db； 31.★显示屏具有除湿功能：长时间没有使用屏体，屏体可开启除湿功能，使屏体从10%超过到100%亮度逐步显示，达到排除 LED 灯内部湿气效果以保护LED 灯；（需提供第三方检测报告并加盖厂家公章） 32.显示屏符合电磁辐射（EMC）信息技术设备（ITE）B级标准要求； 33.★显示屏无光生物安全及蓝光危害，符合要求；（需提供蓝光护眼多重过滤保护系统证书） 34.静电放电抗扰度测试：符合要求标准； 35.通过气味测试（20℃-80℃）试验，样品无散发任何异味； 36.具有动态节能，智能(黑屏) 节电功能，降低功耗设置，试验后，节能屏能源效率是普通LED屏的2.85倍，节能效果明显，符合节能要求; 37.★防毒辐射污染：通过BS6853有毒烟雾测试，毒性指数R值＜0.5；（需提供第三方检测报告并加盖厂家公章） 38.冲击测试、机械强度测试、接触电流测试、接地电阻测试均符合试验标准； 39.★电路保护技术测试：具有像素单元级别的电路保护技术，通过驱动芯片和低压供电电源组合实现像素级过压，过流保护，符合要求；（需提供第三方检测报告并加盖厂家公章） | 平方 | 21.4 |
| 2 | 视频处理器 | 1.最大1920X1200@60Hz 输入分辨率 2.最大带载780万像素，12路千兆网口输出 3.最宽8192像素点或最高4096像素点 4.支持4路信号输入:3xHDMI1.4，1xDVI 5.支持单机或双机冗余备份 6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出 7.支持3画面显示，位置、大小可自由调节 8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 9.支持HDCP高带宽数字内容保护技术 10.支持亮度和色温调节 11.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 12.支持设备间和网口间冗余备份多台控制器及控制器间任意网口指定备份其他区域控制范围内容，13.★通过该控制器可调节显示屏色温值2000K-10000K，（需提供第三方检测报告并加盖厂家公章）。 14.★支持自动倍频、2 倍频、3 倍频，采用独特的倍频算法，针对视频源信号小于 30hz 可启用 2 倍频，小于 20hz 可启用 3 倍频，可以将输入信号转成 60Hz 信号输出，提高画面显示效果，信号最高帧率可达 100Hz，（需提供第三方检测报告并加盖厂家公章）。 15.★设备带有RTC芯片，支持视频控制器和接收卡端的加密管理，通过加密相关的协议实现授权日期内的形常显示，非授权日期无法正常显示。（需提供第三方检测报告并加盖厂家公章）。 16.WEB端控制支持Windows、mac0S、国产Linux、统信U0S、Ubuntu和麒麟操作系统， | 台 | 1 |
| 3 | 配电柜 | 1.额定功率：30KW 2.输入电压：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％ 3.输出路数：9路 4.单路功率：≤3.5KW 5.输出电压：单相三线制AC220V±10% 6.安装方式：壁挂式 | 台 | 1 |
| 4 | 大屏钢结构 | 1.大屏钢结构 2.用于安装支撑屏体的钢结构 3.包边要求:采用铝塑板,不锈钢进行包边,颜色默认为黑色及灰色,或客户自选 | 平方 | 22.42 |
| 5 | 电源线 | 国标 | 米 | 120 |
| 6 | 接收系统 | 1.集成12个HUB75，无需再配转接板 2.单卡最大带载192×1024像素，最多支持24组并行数据 3.支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩。 4.支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影。 5.支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力 6.支持低亮高灰 7.支持亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果 8.支持箱体标定和快速标序 9.支持画面旋转，单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示 10.支持数据偏移，支持误码侦测 11.支持环路备份，支持固件备份 | 张 | 44 |
| 7 | 内部电源 | 1、可靠性高，负载能力强 2、100%满负载老化试验 3、空气自然对流冷却 4、保护功能具有：短路/过载 | 台 | 70 |
| 8 | 安装布线 | 国标 | 项 | 1 |
| 中央空调系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 多联机主机(核心产品） | 制冷量KW:≥110 制热量KW:≥123.5 输入功率制冷：≤37.31 输入功率制热：≤35.65 最大输入功率KW:49 额定电源：380V 3N～ 50Hz 噪音dB(A)：≤69 APF：4.3 尺寸(宽x深x高)外形尺寸：≥2200×880×1675 连接管液管尺寸mm：≥19.05 连接管气管尺寸mm：≥38.1 重量kg：≥555 | 台 | 1 |
| 2 | 天井式室内机 | 制冷量KW:≥12.5 制热量KW:≥14 循环风量(H/M/L)：1800/1450/1150 电源：220V~50Hz 噪音dB(A)：44/39/33 外形尺寸(宽x深x高)：≥840×840×290 净重kg：≥22.5 面板尺寸(宽x深x高)： ≥950*950*65 面板净重kg：≥6 | 台 | 10 |
| 3 | 室内机SDC 系列高效静音风管式室内机 | 制冷量KW:≥4.5 制热量KW:≥5.00 循环风量(H/M/L)：750/550/400 电源：220V~50Hz 噪音dB(A)33/29/27 外形尺寸(宽x深x高)：≥840×840×290 净量kg：≥22.5 | 台 | 1 |
| 4 | 室内机控制器 | ≥80*80mm | 个 | 11 |
| 5 | 分歧管、铜管 | 分歧管FQ01A 2个壁厚≥1.2毫米、分歧管FQ01B 3个≥1.2毫米、分歧管FQ02 4个≥1.2毫米、分歧管FQ03 2个≥1.2毫米、Φ38.1铜管20米≥1.4毫米、Φ25.4铜管15米壁厚≥1.2毫米、Φ12.7铜管30米壁厚≥0.8毫米、Φ19.05铜管30米壁厚≥1.0毫米、Φ9.52铜管42米壁厚≥0.8毫米、Φ15.9铜管50米壁厚≥1.0毫米、Φ31.8铜管5米壁厚≥1.3毫米、Φ28.6铜管25米壁厚≥1.2毫米、Φ6.35铜管8米壁厚≥0.8毫米； | 批 | 1 |
| 6 | 双层活动百叶风口 | ABS | 个 | 1 |
| 7 | 风道 | 酚醛 | 平方 | 3 |
| 报告厅座椅 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 航空座椅 | 1、背板:背板采用冷轧钢板模压一次成型,整体成型后具有人体曲线型。表面整体 不能凹凸不平且表面采用静电粉末喷涂处理,底色经高温覆膜转印处理,钢板表面呈柚木色,不得采用油漆。 2、座板:座板采用冷轧钢板模压一次成型,底色经高温覆膜转印处理,钢板表面呈柚木色纹案状,美观大方、结实阻燃、环保、无异味、抗冲击力强、清洁方便,不得采用油漆。 3.扶手框和脚架：采用优质冷轧钢（宝钢）冲压焊制成型， 牢固度好，外面光滑，简单大方美观。 4.海绵：椅垫和椅背采用 55#聚氨酯泡棉，闭孔冷发泡一体成型。海绵密度： 座靠≧50kg/m3 座垫≧60kg/m3 50%压缩负荷：0.062 kg/m2 抗拉强度： ≧0.83 kg/m2 断裂伸长率：≧108% 游离甲醇等有害物质量达到国家相关标 准。具有高回弹、舒适感强、久座不变形、弧线的设计符合人体工程学等优点。 5.面料采用高级专用布料，耐磨、耐光、耐污、不褪色。可根据客户需要而 定颜色。人工缝制粘在海绵上，外观平整，不起皱。 6.扶手：采用进口优质木，规格长*宽*厚：≥420*80*25 mm。除边上两个扶 手外，中间座位两个座椅共用一个扶手。 7.写字板：隐藏式前置防火写字板四周为 PU 封边 | 个 | 344 |
| 2 | 主席台座椅 | - 主席台椅子 2.规格:座高≥45cm,椅背高≥100cm,椅子面宽度≥49cm。 3.材质:纯实木框架结构，椅面和椅背均为西皮，富有弹性，无褶皱。 4.要求:两边带扶手，坐着舒适、宽松、稳固，环保无毒、无味漆。 | 个 | 10 |
| 3 | 成品主席实木长桌 | 1.主席台 2.规格:高≥75cm， 长≥140cm，宽≥60cm. 3.材质:高密度板，实木皮，台面安装两块防滑喷塑革。台面左右上方各打一个下线孔，无毒无味环保漆 | 个 | 5 |
| 4 | 演讲台 | 1.演讲台 2.规格:高≥110cm,长≥68cm,宽≥50cm，材质:高密度板，纯木皮，无毒无味环保漆。 | 个 | 1 |
| 5 | 条形桌 | 2.规格:高≥105cm， 长≥140cm，宽≥60cm.材质:高密度板，纯木皮，无毒无味环保漆。 | 个 | 16 |

注：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，按照投标报价低的获得中标人推荐资格。投标报价也相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

# 第五章 合同条款及格式

合同主要条款

（以下“合同格式及条款”为合同签订时的基本内容，若需修改及未尽事宜，待投标人成交后签订合同时与采购人协商确定。最终以甲、乙双方签订的合同为准。）

釆购人（以下简称甲方）：平顶山市卫东区教育体育局

中标人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》和本次 平顶山市卫东区教育体育局平顶山市卫东区建设路小学报告厅座椅及设备采购项目（项目名称）（采购项目编号              ）的招标文件要求和采购人、采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本采购合同的依据

本采购合同所附下列文件是构成本采购合同不可分割的部分：

1、招标文件；

2、招标文件的澄清、变更公告；

3、中标人提交的投标文件；

4、招标文件中规定的政府釆购合同通用条款；

5、中标通知书。

二、合同标的及金额                                单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌、尺寸和规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

根据上述釆购合同文件要求，本采购合同的总金额为人民币          元（大写）         元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、软件费、网络硬件设备费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1、供货期：              。

交货地点：               。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招标文件、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

6、乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式：                      ；

五、售后服务

1、免费质保期：                ；

2、乙方严格按照招标文件中售后服务承诺进行售后服务；

3、其他要求：      /        。

六、合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府釆购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

七、违约责任

1、乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；因质量问题甲方不同意接收的，由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2、乙方提供的产品如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的产品损坏，由乙方负责。

4、甲方无故延期接受产品和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交产品的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过      天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的1%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的产品在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

八、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在    7    天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

九、知识产权：乙方保证向甲方提供的产品不侵害任何第三方的知识产权，否则，由乙方赔偿甲方因此遭受的经济损失。

十、其他约定：   /

十一、合同争议解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼期间，本合同继续履行。

十二、合同生效及其他：

1、本合同一式      份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2、本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

甲方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

地址：

联系电话：

签订时间：      年     月     日

乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：

联系电话：

签订时间：      年     月     日

# 第六章  投标文件格式

（项目名称）

投标文件

采购编号：

供应商（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（电子签章）：

日期：          年     月      日

目   录

一、投标函

二、投标函附录

三、分项报价表

四、授权委托书

五、采购项目承诺书

六、反商业贿赂承诺书

七、技术方案

八、资格审查资料

九、投标人认为需要提交的其他资料

一、投标函

（采购人名称）：

1、我方已仔细研究了                               （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）：               （小写：          元）的投标总价，交货期 ：     ，质保期：   ，质量要求：           ，参与本项目投标。

2、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起90日历天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均对我方具有约束力。

3、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4、如果我们的投标文件被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

5、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标，也认同你们有权接受或拒绝所有的投标人。

6、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部投标文件及有关附件，确认无误。

8、其他补充说明     。

供应商（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（电子签章）：

日期：          年     月      日

- 投标函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标单位名称 |  |
| 投标内容 |  |
| 投标报价 | （大写）： |
|  | （小写）： |
| 交货期 |  |
| 质量要求 |  |
| 质保期 |  |
| 投标有效期 |  |
| 其它 |  |
| 企业规模： □大型 □中型 □小型 □微型 （请在对应企业规模前勾选，可多选） |  |

供应商（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（电子签章）：

日期：          年     月      日

填写说明：

1、本表必须加盖投标人公章并由法定代表人或授权代表电子签章，否则，视为无效投标。

2、“投标报价”应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容，包括货物（服务）价格、运费、验收、安装、调试、维护、税金等相关所有费用；

三、分项报价表

项目名称：

采购编号：

货币单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写）： |  |  |  |  |  |  | ￥ |

注：1、供应商按照“本招标文件第四章 采购清单及要求”格式，可自行调整列表，此项不作为废标项；

2、参考采购清单序号要求内容项，如本分项报价缺项、漏项，则按无效投标处理。

供应商（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（电子签章）：

日期：          年     月      日

投标货物技术参数偏离表

| 序号 | 招标文件采购内容及技术要求 | 投标文件响应采购内容及技术要求 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| ………. | ………… | …………… |  |

注：供应商可自行调整本表

供应商（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（电子签章）：

日期：          年     月      日

四、授权委托书

本人    （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，现委托

（姓名、联系电话）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附件：1、法定代表人身份证扫描件（正、反两面）

2、受托人身份证扫描件（正、反两面）

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

受托人（签字）：

授权日期：        年      月     日

五、采购项目承诺书

本承诺书作为我方参加                      项目名称（采购编号：         ）项目投标文件不可分割的一部分。我方参加本次投标特郑重作出如下承诺：

1、我方已经过详细市场调查，本次所投报产品货源充足，保证不会出现无货、断货现象。

2、我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按所投产品的品牌、型号及约定的完工期保质、保量提供相关服务，保证所提供的所有产品均符合国家相关标准规范或强制性规定，所供产品均为原厂生产的合格产品、符合招标文件各项技术参数要求的规定，绝不提供假冒伪劣产品，如需要我方可以提供相关出厂合格证明或测试报告；

3、我方提供的本项目所需服务如不能满足招标文件要求的，采购人有权拒绝接收；

4、如评标委员会确定我方为本项目的中标候选人或中标人，在公示期内或领取中标通知书后，我方无正当理由（如自身报价失误、无法组织及时提供服务、资金不到位、账户无法正常使用等）放弃中标候选人资格或中标资格，我方愿接受财政部门做出的任何处理；

5、我方已详细阅读了本招标文件，保证可以完全响应招标文件中所有商务、技术要求，并理解你方或评标委员会对我方进行资格审查的权利，如在资格审查中发现我方存在违规行为愿承担相应法律责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人：（电子签章）：

日    期：          年     月      日

（注：以上格式不得更改，否则视为无效投标）

六、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在                     项目名称（采购编号：        ）招标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人：（电子签章）：

日    期：          年     月      日

七、技术方案

八、资格审查资料

## （一）投标人资格所需的证明文件

- （二）政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人：（电子签章）：

日    期：          年     月      日

九、投标人认为需要提交的其他资料

一、中小企业声明函

（属于中小微企业的填写）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖电子签章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、关于节能产品、环境标志产品（如有）

执行国家最新一期节能、环境标志产品清单及相关要求

## 三、关于监狱企业（如有）

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68号）

2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则投标报价评审时不予价格扣除优惠。

## 四、关于促进残疾人就业的政府采购政策（如有）

政府采购政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）

2、附声明函（无声明函投标报价评审时不予价格扣除优惠）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的______________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：         （盖单位公章）

年     月    日

## 其他政府采购政策及证明材料（如有）